ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ОБОГРЕВА РЕЗЕРВУАРОВ

| Заказчик | Фирма: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Представитель: |  | e-mail |  | Тел.: |  |
| Объект | Наименование: |  |
|  | Местоположение: |  |
|  | Имеющаяся КД: |  |
|  | Необходимые проектные работы: |  |
|  | Исполнитель монтажа: |  |
|  | Ответственный представитель: |  | Тел.: |  |
| Назначение системы обогрева |  Защита от замерзания |  |
|  |  Разогрев | Время разогрева: |  | часов |
|  |  Поддержание температуры |  |  |
|  |  Противоконденсационный нагрев |  |  |
| Температурный режим |  | 0С | Требуемая температура резервуара |
|  |  | 0С | Минимальная температура окружающей среды |
|  |  | 0С | Максимальная температура окружающей среды |
|  |  | 0С | Нормальная технологическая температура |
|  |  | 0С | Максимальная технологическая температура |
|  |  | 0С | Максимальная допустимая температура продукта |
|  |  | 0С | Минимальная температура включения |
| Пропарка |  | 0С | Максимальная температура пара, если предусмотрена пропарка объекта |
| Размещение объекта |  На открытом воздухе |  на опорах |  |
|  |  На грунте | Конструкция опор: |  |
|  |  В помещении |  |
| Монтаж кабеля |  Наружный | Расстояние до пункта управления обогревом: |  | м. |
|  |  Внутренний | Расстояние до пункта подачи питания: |  | м. |
| Тип теплоизоляции |  Минеральная вата (маты) |  Иное, к-т теплопроводности при 100С |  | Вт/м0С |
|  | Толщина теплоизоляции _________ мм |  |  |
| Классификация зоны |  Не взрывоопасная |  Взрывоопасная |  |
| Материал резервуара |  Углеродистая сталь |  Пластмасса |
|  |  Нержавеющая сталь |  Иной: |  |
| Параметры резервуара |  Горизонтальный |  Вертикальный |  Коэффициент заполнения: |  | % |
|  |  Прямоугольный | Длина х Ширина х высота, мм |  |
|  |  | Диаметр х высота, мм |  |
|  | Толщина стенок, мм |  |
|  | Наличие фитингов и люков: |  |
| Параметры продукта | Название продукта: |  |
|  | Плотность: |  |  | Вязкость |  | кг/м*с | при температуре: |  | 0С |
|  | Теплоёмкость: |  |  | Расход |  | м3/час |  |
|  |  Расход непрерывный |
|  |  Расход циклический |